## Sheet1
device_code | metric_name | device_instance | object_type | object_instance | station | note
AHU_2_1 | VFDFB | 806 | ANALOG_INPUT | 1 | 80 | 频率反馈
AHU_2_1 | CVFB | 806 | ANALOG_INPUT | 2 | 80 | 水阀开度反馈
AHU_2_1 | RT | 806 | ANALOG_INPUT | 3 | 80 | 回风温度
AHU_2_1 | ST | 806 | ANALOG_INPUT | 4 | 80 | 送风温度
AHU_2_1 | S | 806 | BINARY_INPUT | 5 | 80 | 运行状态
AHU_2_1 | AM | 806 | BINARY_INPUT | 6 | 80 | 自动状态
AHU_2_1 | AL | 806 | BINARY_INPUT | 7 | 80 | 故障状态
AHU_2_1 | C | 806 | BINARY_OUTPUT | 0 | 80 | 启停控制
AHU_2_1 | VFDC | 806 | ANALOG_OUTPUT | 0 | 80 | 频率设定
AHU_2_1 | CVC | 806 | ANALOG_OUTPUT | 1 | 80 | 水阀开度设定